|  | ANEXO I - Resolución 463/09 RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES |
| --- | --- |
| Decreto 617/97 - AGRO. |  |
| El presente relevamiento deberá ser completado obligatoriamente en todos sus campos por el empleador o profesional responsable, revistiendo los datos allí consignados carácter de declaración jurada. El relevamiento deberá ser realizado pora cada uno de los establecimientos que disponga la empresa. Para los empleadores cuya actividad se desarrolle en embarcaciones, las mismas serán consideradas como establecimientos. En caso de empresas de servicios eventuales, el empleador deberá llenar la declaración jurada en todos los campos correspondientes a su responsabilidad. El presente relevamiento de estado de cumplimiento de la normativa de salud higiene y seguridad laboral deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART a la que se encuentre afiliado. |  |
| DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO |  |

| Nº de Establecimiento: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nombre de la Empresa:

CUIT / CUIP Nº:	Actividad Económica – Rev.3:

Domicilio Completo:

C.P. / C.P.A.:

Localidad:

Provincia:

Cant. de trabajadores:

Sup. del Establec.: 	m2

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DEC. 617-97) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | AGRO - CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | NO APLICA | Fecha Regul. | NORMATIVA VIGENTE |
| 1 | ¿Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad? |  |  |  |  | Art. 5, Dec. 617/97 |
| 2 | ¿Posee documentación actualizada con registración de todas las acciones tendientes a cumplir la misión fundamental y los objetivos de prevención de riesgos, establecidos en la legislación vigente? |  |  |  |  | Art. 5, Dec 617/97 |
|  | SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO |  |  |  |  |  |
| 3 | ¿Dispone del Servicio de Medicina del trabajo? |  |  |  |  | Art. 5, Dec. 617/97 |
| 4 | ¿Posee documentación actualizada con registración de todas las acciones tendientes a cumplir la misión fundamental, ejecutando acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad? |  |  |  |  | Art. 5°Dec. 617/97 |
| 5 | ¿Se realizan los exámenes médicos periódicos? |  |  |  |  | Res. SRT 43/97 y 54/98 |
|  | ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO |  |  |  |  |  |
| 6 | ¿Se encuentra afiliada a una A.R.T.? |  |  |  |  | Cap. VIII, Art. 27, Ley 24.557 |
| 7 | ¿Exhibe constancias de visita? |  |  |  |  | Art. 19, Dec. 170/96 |
|  | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR |  |  |  |  |  |
| 8 | ¿Ha aplicado los criterios de prevención para evitar eventos dañosos en el trabajo desarrollando una acción permanente con el fin de mejorar los niveles de seguridad y de protección existentes? |  |  |  |  | Art. 1, Anexo I, Dto. 617/97 |
| 9 | Identificando, evaluando y eliminando los factores de riesgo existentes en su establecimiento. |  |  |  |  | Art. 1 inc. a) Dec. 617/97 |
| 10 | Priorizando la prevención de accidentes y enfermedades profesionales a partir de la minimización de los riesgos en la fuente. |  |  |  |  | Art. 1 inc. b) Dec. 617/97 |
| 11 | Proveyendo elementos de protección personal a los trabajadores que se encuentren desempeñando tareas en su establecimiento. |  |  |  |  | Art.1 inc. c) Dec. 617/97 |
| 12 | Informando y capacitando a los trabajadores acerca de los riesgos relacionados con las tareas que desarrollan en su establecimiento. |  |  |  |  | Art.1 inc. d) Dec. 617/97 - Art 9, k), Ley 19587 |
| 13 | Llevando a cabo un programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. |  |  |  |  | Art.1 inc. e) Dec. 617/97 |
| 14 | Instrumentando las acciones necesarias para que la prevención, la higiene y la seguridad sean actividades integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle en la empresa. |  |  |  |  | Art.1 inc. f) Dec. 617/97 |
|  | SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
| 15 | ¿Se han arbitrado los medios necesarios a fin de proveer el agua potable necesaria a los trabajadores? |  |  |  |  | Art. 4 Dec.617/97 |
| 16 | ¿Se han instrumentado las acciones necesarias a fin de que la vivienda provista por el empleador, se mantenga libre de malezas a su alrededor y se encuentren controladas las fuentes de riesgos eléctricos, y de incendios, así como la posibilidad de derrumbes? |  |  |  |  | Art. 5 Dec. 617/97 |
| 17 | ¿Se han construido, instalado y provisto sanitarios adecuados para los trabajadores? |  |  |  |  | Art. 8, inc a), Ley 19587 |
| 18 | ¿Se han mantenido en buen estado de uso, conservación y funcionamiento las instalaciones sanitarias? |  |  |  |  | Art. 9, inc. d), Ley 19587 |
| 19 | ¿Se ha provisto un botiquín de primeros auxilios que contenga elementos de venta libre, de acuerdo al riesgo a que esté expuesto el trabajador? |  |  |  |  | Art. 6 Dec.617/97 Art. 9, inc. i), Ley 19587 |
|  | MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MOTORES Y MECANISMOS DE TRANSMISIÓN. |  |  |  |  |  |
| 20 | ¿Cumplen las máquinas, herramientas, equipos, productos, repuestos, accesorios y demás útiles de trabajo con los siguientes requisitos?: |  |  |  |  |  |
| 21 | Estar diseñados y construidos minimizando los riesgos que puedan generar. |  |  |  |  | Art. 7 inc a) Dec.617/97 |

| N° | AGRO - CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | NO APLICA | Fecha Regul. | NORMATIVA VIGENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | En caso de poseer volantes, correas, ruedas con rayos, ejes y mecanismos de transmisión, salientes (como pasadores o tornillos) o cigüeñales, deberán estar cubiertos de forma tal de eliminar toda posibilidad de que los trabajadores, o parte de su cuerpo o vestimenta, puedan ponerse en contacto con las partes en movimiento. |  |  |  |  | Art. 7 inc .b) Dec. 617/97 |
| 23 | En caso de poseer extremos de los ejes de transmisión, deben estar completamente protegidos si sobresalen en más de un tercio de su diámetro, o deberán ser redondeados en caso contrario. |  |  |  |  | Art. 7 inc.c) Dec. 617/97 |
| 24 | En caso de poseer elementos o partes móviles que pudieran producir a los trabajadores atrapamientos, aplastamientos o cortes, estar protegidos o cubiertos. |  |  |  |  | Art. 7 inc.d) Dec. 617/97 |
| 25 | La zona de recorrido de los contrapesos, péndulos u otros mecanismos oscilantes, deberá estar protegida por medio de un cerramiento. |  |  |  |  | Art. 7 inc e) Dec.617/97 |
| 26 | Estar provistos de dispositivos de bloqueo para su puesta en funcionamiento accidental o involuntaria y de señalizaciones de peligro, de inscripciones o etiquetas con instrucciones de operación, regulación y mantenimiento, escritas en castellano, de acuerdo con la normativa vigente. |  |  |  |  | Art. 7 inc. f) Dec. 617/97 |
| 27 | ¿Se encuentran equipadas las máquinas con medios adecuados de acceso inmediato y visible, para que el operador pueda detenerla rápidamente en caso de urgencia? |  |  |  |  | Art. 8 Dec. 671/97 |
| 28 | ¿Reúnen las maquinarias y los puestos de mando o de conducción los siguientes requisitos?: |  |  |  |  |  |
| 29 | Ser de fácil y seguro acceso. |  |  |  |  | Art. 9 inc. a) Dec. 617/97 |
| 30 | Estar provistos de barreras, barandillas u otros medios de protección similares, cuando razones de seguridad así lo exijan. |  |  |  |  | Art. 9 inc. b) Dec. 617/97 |
| 31 | Permitir al conductor una visibilidad suficiente que garantice seguridad para manejar la máquina. |  |  |  |  | Art. 9 inc c) Dec.617/97 |
| 32 | Estar provistos de asientos cuando el desarrollo de la tarea así lo permita. |  |  |  |  | Art. 9 inc.d) Dec. 617/97 |
| 33 | En caso que la tarea requiera trabajar de pie, se debe contemplar una plataforma horizontal que permita disponer de espacio adecuado para el apoyo firme y seguro del trabajador. |  |  |  |  | Art. 9 inc.e) Dec. 617/97 |
| 34 | Estar acondicionados de forma tal que minimice las consecuencias nocivas de las condiciones climáticas desfavorables, de las vibraciones y de los demás agentes de riesgo a que esté expuesto el trabajador. |  |  |  |  | Art. 9 inc f) Dec. 617/97 |
| 35 | ¿Se procede a la inspección, engrase, regulación, limpieza o reparación de alguna parte de una máquina, motor o mecanismo de transmisión que no estén eficazmente protegidos, mientras se encuentren, en movimiento? |  |  |  |  | Art. 10 Dec. 617/97 |
| 36 | ¿Cumplimentan los tractores y maquinarias automotrices las siguientes condiciones?: |  |  |  |  |  |
| 37 | Poseer un sistema de frenos capaz de detener su desplazamiento, aún en extremas condiciones de carga máxima. |  |  |  |  | Art. 11 inc.a) Dec. 617/97 |
| 38 | Poseer, en el caso de los primeros, guardabarros en las ruedas traseras que protejan al conductor, en el supuesto de no contar con cabina. |  |  |  |  | Art. 11 inc.b) Dec. 617/97 |
| 39 | Poseer chavetas, provistas de pasadores o seguros u otro dispositivo que impida el desenganche accidental de acoples o remolques. |  |  |  |  | Art. 11 inc.c) Dec. 617/97 |
| 40 | Poseer una resistencia equivalente o superior a su carga máxima en las chavetas, seguros, pasadores y enganches. |  |  |  |  | Art. 11 inc.d) Dec. 617/97 |
| 41 | Poseer estructura de protección capaz de resistir el peso total del equipo, cuando exista la posibilidad de vuelco, ya sea por las características del terreno o por la naturaleza de las actividades. |  |  |  |  | Art. 11 inc.e) Dec. 617/97 |
| 42 | Poseer escalera y pasamanos u otro mecanismo que asegure el fácil acceso, cuando fuese necesario. |  |  |  |  | Art. 11 inc.f) Dec. 617/97 |
| 43 | Poseer señalización de los riesgos y colores de seguridad como elementos valiosos en la prevención de accidentes. |  |  |  |  | Art. 11 incg) Dec. 617/97 |
| 44 | Poseer cinturón de seguridad, luces de circulación para trabajo nocturno, y espejo retrovisor. |  |  |  |  | Art. 11 inc.h) Dec. 617/97 |
| 45 | ¿Se encuentran en marcha, los motores a combustión interna en lugares que no cuenten con una salida de gases hacia el exterior y donde no existe una adecuada renovación de aire del local? |  |  |  |  | Art. 12 Dec. 617/97 |
| 46 | ¿La salida de los escapes de los motores a combustión interna evacua los gases a la mayor altura posible y están provistos de arrestallamas, cuando existe riesgo de incendio? |  |  |  |  | Art. 12 Dec. 617/97 |
| 47 | ¿Proporciona el empleador a los trabajadores las herramientas en buen estado de conservación, cantidad y tipo adecuados para el desarrollo de la tarea encomendada? |  |  |  |  | Art. 13 Dec. 617/97 |

| N° | AGRO - CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | NO APLICA | Fecha Regul. | NORMATIVA VIGENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | ¿Además las herramientas cumplen con los siguientes requisitos?: |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Estar diseñadas y construidas de forma tal que garanticen el uso, traslado y manipulación seguros de las mismas. |  |  |  |  | Art. 13 inc.a) Dec. 617/97 |  |
| 50 | Los mangos de toda herramienta cortante deben estar provistos de una protección que impida el deslizamiento de la mano hacia la hoja de corte o, en su defecto, estar diseñadas para impedirlo . |  |  |  |  | Art. 13 inc.b) Dec. 617/97 |  |
| 51 | Las herramientas accionadas por energía eléctrica deben garantizar, que al ser utilizadas, no presenten riesgos de electrocución para los usuarios. |  |  |  |  | Art. 13 inc.c) Dec.617/97 |  |
| 52 | Las motosierras o sierras de cadena para la tala de árboles deben poseer dispositivos de seguridad, defensas para las manos, frenos de cadena y cadena bien afilada. |  |  |  |  | Art.13 inc.d) Dec.617/97 |  |
|  | CONTAMINANTES |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ¿Se arbitran los medios necesarios para minimizar los efectos nocivos que produzcan a los trabajadores, los procesos que se desarrollen en el lugar de trabajo, la contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles, contaminantes biológicos o emanaciones de cualquier tipo? |  |  |  |  | Art. 14 Dec.617/97 |  |
| 54 | ¿Se han adoptado los niveles permisibles para los siguientes contaminantes físicos y químicos? |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Carga Térmica |  |  |  |  | Art. 15 a) Dec.617/97 | Anexo II, Cap. 8, Dec. 351/79 |
| 56 | Ambientales |  |  |  |  | Art. 15 inc b) Dec.617/97 | Art. 61, Cap. 9, Anexo I y III, Dec. 351/79 y Res. MTSS 444/91 |
| 57 | Iluminación |  |  |  |  | Art.15 inc.c) Dec.617/97 | Anexo IV, Cap., Tablas 1 2, 3 y 4 del Dec. 351/7 |
| 58 | Nivel Sonoro |  |  |  |  | Art.15 inc.d) Dec.617/97 | Anexo V, Cap. 13, Tablas 1, 2 y 3, Dec. 351/79 |
| 59 | ¿Se utilizan solamente los productos agroquímicos cuyo uso está permitido por la Autoridad Competente, cumpliendo con las normas de procedimiento emanadas de la misma, para su empleo? |  |  |  |  | Art. 16 Dec. 617/97 |  |
|  | RIESGOS ELÉCTRICOS |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ¿Cumplen las instalaciones eléctricas con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina? (Es de aplicación supletoria la normativa establecida por el ENRE). |  |  |  |  | Art.18 Dec.617/97 - Art. 9, inc. d), Ley 19587 |  |
| 61 | ¿Cuentan los equipos eléctricos con conexión a tierra instalada conforme a la normativa aplicable según el Art.18, Dec 617/97? |  |  |  |  | Art.19 Dec.617/97 |  |
| 62 | ¿Los trabajos de mantenimiento o limpieza de equipos o de instalación eléctrica son realizados exclusivamente por personal capacitado y debidamente autorizado por el empleador para su ejecución? |  |  |  |  | Art.20 Dec.617/97 - Art. 9, inc. k), Ley 19587 |  |
| 63 | ¿Existen procedimientos de trabajo seguro sobre instalaciones eléctricas en el que consten operaciones de corte y restauración de energía? |  |  |  |  | Art.20 inc.a)y b) Dec.617/97 |  |
| 64 | En sectores con presencia de concentraciones de polvos vegetales o almacenamiento de líquidos inflamables, capaces de producir incendios o explosiones, ¿los motores, disyuntores, conductores eléctricos, los tableros y cualquier otro elemento eléctrico que pueda provocar chispas, son de materiales para atmósferas explosivas? |  |  |  |  | Art. 21 Dec.617/97 |  |
| 65 | ¿Están convenientemente aislados los motores, disyuntores, conductores eléctricos, los tableros y cualquier otro elemento eléctrico? ¿Están protegidos y aislados contra la lluvia los materiales eléctricos que requieran estar expuestos a la intemperie? |  |  |  |  | Art. 22 Dec.617/97 |  |
| 66 | ¿La tensión de seguridad en las cercas eléctricas es la estipulada por el ENRE? |  |  |  |  | Art. 23 Dec.617/97 |  |
|  | MANEJO DE MATERIALES |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ¿Se procede, en las operaciones de manejo manual de materiales, de acuerdo con lo siguiente?: |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Reemplazando, en donde las condiciones de trabajo así lo permita, el manejo manual por la utilización de elementos auxiliares para el transporte de cargas. |  |  |  |  | Art.24 inc.a) Dec.617/97 |  |
| 69 | Informando al personal de las técnicas correctas para el levantamiento y manejo de materiales en forma manual. |  |  |  |  | Art.24 inc.b) Dec.617/97 |  |
| 70 | Proporcionando al trabajador los elementos y/o equipos de protección personal o dispositivos que eviten el contacto directo entre las personas o parte de su cuerpo con estos elementos al manejar o transportar materiales químicos u otros elementos agresivos para las personas. |  |  |  |  | Art.24 inc.c) Dec.617/97 |  |

,

9.

| N° | AGRO - CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | NO APLICA | Fecha Regul. | NORMATIVA VIGENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SILOS |  |  |  |  |  |
| 71 | ¿Reúnen los silos las siguientes condiciones?: |  |  |  |  |  |
| 72 | Estar montados sobre bases apropiadas para su uso y construidos de forma tal que garanticen la resistencia a las cargas que tengan que soportar y los apoyos protegidos contra impactos accidentales, en áreas de circulación vehicular. |  |  |  |  | Art.25 inc.a) Dec.617/97 |
| 73 | Contar con guardahombres en las escaleras exteriores verticales de acceso, a partir de los DOS (2) metros de altura. |  |  |  |  | Art.25 inc.b) Dec.617/97 |
| 74 | Estar protegidas las aberturas, a fin de evitar caídas de los trabajadores. |  |  |  |  | Art. 25 Dec.617/97 |
| 75 | ¿Se cumplen con los siguientes requisitos para el desarrollo de las tareas de los trabajadores en los silos?: |  |  |  |  |  |
| 76 | Ventilar el silo, previo al ingreso, a los efectos de lograr una atmósfera apta. |  |  |  |  | Art.26 inc.a) Dec.617/97 |
| 77 | Proteger las aberturas de descarga e interrupción del llenado. |  |  |  |  | Art 26 inc.b) Dec.617/97 |
| 78 | Proveer de los elementos y/o equipos de protecc. personal (tales como cinturón de seguri- dad y “cabo de vida” sujeto a un punto fijo exterior) adecuados a las tareas a realizar. |  |  |  |  | Art.26 inc.c) |
| 79 | Disponer la permanencia de una persona que, desde el exterior del silo, pueda auxiliar al trabajador en caso de necesidad. |  |  |  |  | Art. 26 inc. d) Dec.617/97 |
| 80 | Instrumentar las medidas de precaución a fin de evitar la ocurrencia de incendios y explosiones durante el desarrollo de las tareas. |  |  |  |  | Art.26 inc.e) Dec. 617/97 |
| 81 | No destrabar ni demoler las bóvedas que se formen por compactación o humedad del ma- terial almacenado dentro de un silo o galpón, ubicándose debajo o encima de las bóvedas. |  |  |  |  | Art.26 inc.f) Dec.617/97 |
| 82 | ¿Se asegura la estabilidad de las estibas de bolsas, a fin de evitar posibles desplazamientos y lesiones a los trabajadores? |  |  |  |  | Art.27 Dec.617/97 |
|  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |
| 83 | ¿Se almacenan los productos agroquímicos junto con productos inflamables? ¿Se utilizan materiales no combustibles para la construcción de los depósitos de almacenamiento, ya sea de productos inflamables o agroquímicos?. ¿Es suficiente la ventilación e iluminación para controlar los riesgos existentes?. |  |  |  |  | Art.28 Dec.617/97 |
| 84 | ¿Se toman los siguientes recaudos durante la quema de rastrojos para asegurar su control?, contemplando: |  |  |  |  |  |
| 85 | La no realización de quemas en días muy ventosos, con especial atención a la dirección de los vientos predominantes. |  |  |  |  | Art.29 inc.a) Dec.617/97 |
| 86 | La realización previa de los cortafuegos pertinentes. |  |  |  |  | Art.29 inc.b) Dec.617/97 |
| 87 | La designación de una persona responsable mientras se realice la quema, hasta que no queden restos de fuego. |  |  |  |  | Art.29 inc.c) Dec.617/97 |
| 88 | ¿Se emplean artefactos de iluminación antideflagrantes en las cercanías de materiales combustibles y donde se produzcan o acumulen polvos de igual característica? |  |  |  |  | Art.30 Dec.617/97 |
| 89 | ¿Se controlan regularmente los acopios de materiales que produzcan fermentación y elevación de la temperatura? |  |  |  |  | Art.31 Dec.617/97 |
| 90 | ¿Cuentan las instalaciones y/o lugares de trabajo con la cantidad necesaria de matafuegos y/u otros sistemas de extinción, según las características y áreas de riesgo a proteger, la carga de fuego existente, las clases de fuegos involucrados y la distancia a recorrer para alcanzarlos? |  |  |  |  | Art.32 Dec.617/97 |
| 91 | ¿Se ha prohibido la instalación y uso de elementos de calefacción fijos o portátiles, eléctricos o a gas, en aquellos recintos donde exista peligro de explosión o incendio? |  |  |  |  | Art.33 Dec.617/97 |
|  | VEHÍCULOS |  |  |  |  |  |
| 92 | ¿Cumplen los vehículos utilizados para el transporte de los trabajadores, dentro de los establecimientos, con las siguientes exigencias mínimas?: |  |  |  |  |  |
| 93 | Los parabrisas y demás vidrios que formen parte de la carrocería deberán ser de seguridad y permitir una buena visibilidad desde y hacia el interior del vehículo. |  |  |  |  | Art. 34 inc.a) Dec.617/97 |
| 94 | Los frenos deben ser eficaces en función a la carga que en ellos se ha de transportar y deben tener un freno de mano en buen estado. |  |  |  |  | Art. 34 inc.b) Dec.617/97 |
| 95 | Deben poseer barandas laterales y traseras completas con una altura mínima de 1,50 m, bancos y escalera que permitan el acceso o descenso de los trabajadores. |  |  |  |  | Art. 34 inc.c) Dec.617/97 |
| 96 | Los trabajadores se transportarán en forma separada de la carga. Asimismo, los trabajadores no podrán estar de pie o sentados en un lugar del vehículo que no haya sido destinado a tal fin, ni podrán pasarse desde o hacia un vehículo en movimiento. |  |  |  |  | Art. 34 inc.d) Dec.617/97 |
| 97 | Ningún vehículo debe aprovisionarse de combustible con el motor en funcionamiento. |  |  |  |  | Art. 34 inc.e) Dec.617/97 |
| 98 | Los conductores deben poseer el registro habilitante correspondiente. |  |  |  |  | Art. 34 inc.f) Dec.617/97 |
|  | EXPLOTACIÓN FORESTAL |  |  |  |  |  |
| 99 | ¿Se cumplen los siguientes requisitos antes de comenzar los trabajos de desmonte o la tala de árboles?: |  |  |  |  |  |

| N° | AGRO - CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | NO APLICA | Fecha Regul. | NORMATIVA VIGENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Prever algún tipo de vigilancia o la presencia de algún responsable que imparta indicaciones. |  |  |  |  | Art 35 inc.a) Dec.617/97 |
| 101 | Eliminar la presencia de malezas o tocones, macheteando estos últimos al ras para facilitar un trabajo seguro y una salida o escape rápido del área afectada ante la eventual caída de un árbol. |  |  |  |  | Art 35 inc.b) Dec.617/97 |
| 102 | Prever y construir caminos de acceso y de salida o escape, adecuados al riesgo de caídas o rodamiento de troncos, ramas o elementos pesados. |  |  |  |  | Art 35 inc.c) Dec.617/97 |
| 103 | ¿Se permite el ingreso a la zona de desmonte o tala señalizada de alguna persona ajena a los trabajos? Cuando se proceda a derribar un árbol, los trabajadores que no estén desarrollando directamente la operación de volteo, deben mantenerse a una distancia radial de seguridad igual al doble de la longitud del árbol que será talado y estar equipados con cascos de seguridad. |  |  |  |  | Art. 36 Dec.617/97 |
| 104 | ¿Reúnen las motosierras las siguientes condic. en las operaciones de volteo o desrame?: |  |  |  |  |  |
| 105 | Estar bien afiladas. |  |  |  |  | Art.37 inc.a) Dec.617/97 |
| 106 | Poseer embrague en buen estado de funcionamiento. |  |  |  |  | Art.37 inc.b) Dec.617/97 |
| 107 | Disponer de parada de emergencia operativa, voluntaria e involuntaria, (freno de cadena). |  |  |  |  | Art.37 inc.c) Dec.617/97 |
| 108 | Poseer protección para las manos en el asidero (manija anterior de la máquina) y en la empuñadura (manija posterior). |  |  |  |  | Art.37 inc.d) Dec.617/97 |
| 109 | Poseer una funda protectora rígida para su traslado. |  |  |  |  | Art. 37 inc e) Dec. 617/97 |
| 110 | ¿Están los operadores de motosierra de cadena, equipados con los siguientes elementos de protección personal?: |  |  |  |  |  |
| 111 | Casco de seguridad. |  |  |  |  | Art.38 inc.a) Dec.617/97 |
| 112 | Protector visual tipo malla de acero. |  |  |  |  | Art.38 inc.b) Dec.617/97 |
| 113 | Protectores auditivos. |  |  |  |  | Art.38 inc.c) Dec.617/97 |
| 114 | Guantes. |  |  |  |  | Art.38 inc.d) Dec.617/97 |
| 115 | Pantalones anticorte. |  |  |  |  | Art.38 inc.e) Dec.617/97 |
| 116 | Calzado de seguridad. |  |  |  |  | Art.38 inc.f) Dec.617/97 |
| 117 | ¿Recibieron instrucción y entrenamiento los operadores de motosierra de cadena sobre los siguientes aspectos de correcta utilización?: |  |  |  |  |  |
| 118 | Sistemas de seguridad del equipo. |  |  |  |  | Art.39 inc.a) Dec.617/97 |
| 119 | Posición de los pies durante el corte. |  |  |  |  | Art.39 inc.b) Dec.617/97 |
| 120 | Uso del equipamiento de protección personal. |  |  |  |  | Art.39 inc.c) Dec.617/97 |
| 121 | Carga del tanque de combustible de la motosierra. |  |  |  |  | Art.39 inc.d) Dec.617/97 |
| 122 | Accionamiento del arranque del motor. |  |  |  |  | Art.39 inc.e) Dec.617/97 |
| 123 | Formas de corte según tipo y estado del árbol. |  |  |  |  | Art.39 inc.f) Dec.617/97 |
| 124 | Para las labores de poda o desrame, el empleador debe proporcionar los siguientes elementos mínimos de trabajo y protección: |  |  |  |  |  |
| 125 | Escaleras adecuadas. |  |  |  |  | Art.40 inc.a) Dec.617/97 |
| 126 | Trepadores. |  |  |  |  | Art.40 inc.b) Dec.617/97 |
| 127 | Casco con barbijo. |  |  |  |  | Art.40 inc.c) Dec.617/97 |
| 128 | Protector visual. |  |  |  |  | Art.40 inc.d) Dec.617/97 |
| 129 | Guantes de puño largo. |  |  |  |  | Art.40 inc.e) Dec.617/97 |
| 130 | Cinturón de seguridad. |  |  |  |  | Art.40 inc.f) Dec.617/97 |
| 131 | Protección de lona para las piernas. |  |  |  |  | Art.40 inc.g) Dec.617/97 |
| 132 | Calzado de seguridad. |  |  |  |  | Art.40 inc.h) Dec.617/97 |
| 133 | ¿Se han fijado o posicionado para evitar que rueden, los árboles o troncos caídos cuando existe pendiente? |  |  |  |  | Art.42 Dec.617/97 |
| 134 | ¿Se encuentran programados los sistemas de arrastre y transporte de troncos y ejecutados de tal forma que no generen riesgo para la seguridad personal? |  |  |  |  | Art.43 Dec.617/97 |
|  | ANIMALES |  |  |  |  |  |
| 135 | ¿Se encuentran aisladas las viviendas de los trabajadores de los galpones de cría, boxes o establos con presencia de animales? |  |  |  |  | Art.44 Dec.617/97 |
| 136 | ¿Se han implementado medidas que permitan sujetar y controlar los movimientos de los animales en los tratamientos sanitarios, vacunaciones, curaciones de heridas, tareas de descornado y otras que exijan contacto del hombre con los animales? |  |  |  |  | Art.45 Dec.617/97 |
| 137 | Se encuentran los aperos en buen estado de conservación para la utilización de tracción animal? |  |  |  |  | Art.46 Dec.617/97 |
| 138 | ¿Se han tomado las siguientes medidas de carácter general a fin de prevenir la zoonosis? |  |  |  |  |  |
| 139 | a) Evitar el contacto directo del trabajador con la mucosa o sangre de los animales y con sus excrementos. |  |  |  |  | Art.47inc. a) Dec.617/97 |

| N° | AGRO - CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | NO APLICA | Fecha Regul. | NORMATIVA VIGENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | b) Al finalizar tareas que lo pongan en contacto con animales, el trabajador deberá higienizarse, igual precaución deberá adoptar, antes de fumar y de toda ingesta de alimentos o infusiones. |  |  |  |  | Art.47 inc. b) Dec.617/97 |
| 141 | Se debe disponer de un lugar destinado para la ropa que estuvo en contacto con los animales, a fin de evitar su contacto con la ropa limpia. |  |  |  |  | Art.47 inc. c) Dec.617/97 |
| 142 | Se incinerarán los cadáveres de los animales muertos por causa de enfermedades contagiosas o desconocidas, evitando el contacto del animal con el trabajador. |  |  |  |  | Art.47 inc. d) Dec.617/97 |
|  | CAPACITACIÓN Y PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES |  |  |  |  |  |
| 143 | ¿Se minimizan los riesgos en la fuente de trabajo?. Hasta tanto esto se alcance, ¿se ha provisto y capacitado en el uso de elementos de efectiva protección personal a los trabajadores de acuerdo al riesgo a que están expuestos? |  |  |  |  | Art.48 Dec.617/97 |
| 144 | ¿Se incluye en la capacitación de los trabajadores los siguientes temas?: |  |  |  |  |  |
| 145 | Identificación de los riesgos y su impacto en la salud. |  |  |  |  | Art.49 inc.a) Dec.617/97 |
| 146 | Normas de procedimiento para el uso y manipuleo de materiales, maquinarias, herramientas y elementos de protección personal de acuerdo al riesgo a que estén expuestos por el desempeño de la tarea encomendada. |  |  |  |  | Art.49 inc.b) Dec.617/97 |
| 147 | Nociones de primeros auxilios, cuando el riesgo a que el trabajador esté expuesto así lo amerite. |  |  |  |  | Art.49 inc.c) Dec.617/97 |
| 148 | ¿Se ha brindado capacitación a todos los trabajadores de acuerdo a la tarea que desarrollen y acorde al nivel educacional alcanzado?. |  |  |  |  | Art.50 Dec.617/97 |
|  | OTRAS RESOLUCIONES LEGALES RELACIONADAS |  |  |  |  |  |
| 149 | ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 415/02 Registro de Agentes Cancerígenos? |  |  |  |  |  |
| 150 | ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 497/03 Registro de PCBs? |  |  |  |  |  |
| 151 | ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores? |  |  |  |  |  |

PLANILLA A

LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERÍGENOS (Resolución SRT 415/02)

Marcar con una cruz en caso afirmativo

| CÓDIGO | SUSTANCIA | SI |
| --- | --- | --- |
| 40204 | 4 Aminobifenilo |  |
| 40201 | Aceites minerales (no tratados o ligeramente tratados) |  |
| 40202 | Alcohol isopropilico (manufactura por el método de los ácidos fuertes) |  |
| 40203 | Alquitranes |  |
| 40031 | Amianto (asbesto) |  |
| 40030 | Arsenico y sus compuestos |  |
| 40205 | Asfaltos |  |
| 40206 | Auramina, manufactura de |  |
| 40036 | Benceno |  |
| 40207 | Bencidina |  |
| 40035 | Berilio y sus compuestos |  |
| 40214 | Beta naftilamina / 2-naftilamina |  |
| 40044 | Cadmio y compuestos |  |

| CÓDIGO | SUSTANCIA | SI |
| --- | --- | --- |
| 40054 | Clorometil metil eter, grado técnico en conjunto con bis (clorometil) eter |  |
| 40058 | Cloruro de vinilo |  |
| 40208 | Cromo hexavalente y sus compuestos |  |
| 40210 | Gas mostaza |  |
| 40211 | Hematita, minería de profundidad con exposición al radon |  |
| 40212 | Hollín. |  |
| 40213 | Magenta, manufactura |  |
| 40130 | Níquel y sus compuestos |  |
| 40136 | Óxido de etileno |  |
| 40216 | Radon-222 y sus productos de decaimiento |  |
| 40153 | Sílice (inhalado en forma de cuarzo o cristobalita de origen ocupacional) |  |
| 40217 | Talco conteniendo fibras asbestiformes |  |

La codificación aquí representada corresponde al listado de Códigos de Agentes de Riesgo normado en la Disposición G.P. y C. Nº 005 de fecha de 10 de Mayo de 2005.

PLANILLA B

DIFENILOS POLICLORADOS (Resolución SRT 497/03)

Marcar con una cruz en caso afirmativo

| Cód. | Difenilos Policlorados | SI | Cód. | Difenilos Policlorados | SI | Cód. | Difenilos Policlorados | SI | Cód. | Difenilos Policlorados | SI | Cód. | Difenilos Policlorados | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | Aceclor |  | 10021 | Chlorinated Diphenyl |  | 10043 | Dykanol |  | 10067 | Mcs 1489 |  | 10090 | Polychlorodiphenyl |  |
| 10001 | Adkarel |  |  |  |  | 10044 | Educarel |  | 10068 | Montar |  | 10091 | Prodelec |  |
| 10002 | Alc |  | 10022 | Chlorinol |  | 10045 | Eec-18 |  | 10069 | Nepolin |  | 10092 | Pydraul |  |
| 10003 | Apirolio |  | 10023 | Chlorobiphenyl |  | 10046 | Elaol |  | 10071 | Noflamol |  | 10093 | Pyraclor |  |
| 10004 | Apirorlio |  | 10024 | Chlorodiphenyl |  | 10047 | Electrophenyl |  | 10070 | No-Flamol |  | 10094 | Pyralene |  |
| 10005 | Arochlor |  | 10025 | Chlorphen |  | 10048 | Elemex |  | 10072 | Non-Flamol |  | 10095 | Pyranol |  |
| 10006 | Arochlors |  | 10026 | Chorextol |  | 10049 | Elinol |  | 10073 | Olex-Sf-D |  | 10096 | Pyroclor |  |
| 10007 | Aroclor |  | 10027 | Chorinol |  | 10050 | Eucarel |  | 10077 | Orophene |  | 10097 | Pyronol |  |
| 10008 | Aroclors |  | 10028 | Chorinol |  | 10051 | Fenchlor |  | 10078 | Pcb |  | 10099 | Saf-T-Kohl |  |
|  |  |  | 10029 | Clophen |  | 10052 | Fenclor |  | 10080 | Pcbs |  | 10098 | Saf-T-Kuhl |  |
| 10009 | Arubren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10030 | Clophenharz |  | 10053 | Fenocloro |  | 10079 | Pcb'S |  | 10100 | Santosol |  |
| 10010 | Asbestol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10031 | Cloresil |  | 10054 | Gilotherm |  | 10081 | Pheaoclor |  | 10101 | Santotherm |  |
| 10011 | Ask |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10032 | Clorinal |  | 10055 | Hydol |  | 10082 | Phenochlor |  | 10102 | Santothern |  |
| 10012 | Askael |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10033 | Clorphen |  | 10056 | Hyrol |  | 10083 | Phenoclor |  | 10103 | Santovac |  |
| 10013 | Askarel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10034 | Decachlorodiphenyl |  | 10057 | Hyvol |  | 10084 | Plastivar |  | 10104 | Solvol |  |
| 10014 | Auxol |  | 10035 | Delor |  | 10058 | Inclor |  | 10085 | Polychlorinated Biphenyl |  | 10105 | Sorol |  |
| 10015 | Bakola |  | 10036 | Delorene |  | 10059 | Inerteen |  |  |  |  | 10106 | Soval |  |
| 10016 | Biphenyl, Chlorinated |  | 10037 | Diaclor |  | 10060 | Inertenn |  | 10086 | Polychlorinated Biphenyls |  | 10107 | Sovol |  |
|  |  |  | 10038 | Dicolor |  | 10061 | Kanechlor |  |  |  |  | 10108 | Sovtol |  |
| 10017 | Chlophen |  | 10039 | Diconal |  | 10062 | Kaneclor |  | 10087 | Polychlorinated Diphenyl |  | 10109 | Terphenychlore |  |
| 10018 | Chloretol |  | 10040 | Diphenyl, Chlorinated |  | 10063 | Kennechlor |  |  |  |  | 10110 | Therminal |  |
| 10019 | Chlorextol |  |  |  |  | 10064 | Kenneclor |  | 10088 | Polychlorinated Diphenyls |  | 10111 | Therminol |  |
| 10020 | Chlorinated Biphenyl |  | 10041 | Dk |  | 10065 | Leromoll |  |  |  |  | 10112 | Turbinol |  |
|  |  |  | 10042 | Duconal |  | 10066 | Magvar |  | 10089 | Polychlorobiphenyl |  |  |  |  |

# PLANILLA C

SUSTANCIAS QUÍMICAS A DECLARAR (Resolución SRT 743/03)

Marcar con una cruz en caso afirmativo

| CÓDIGO | SUSTANCIA | Cantidad umbral (toneladas) | SI |
| --- | --- | --- | --- |
| 40214 | 2-Naftilamina y-o sus sales | 0,001 |  |
| 40310 | 4,4 Metilen-Bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en forma pulverulenta | 0,01 |  |
| 40220 | 4. Aminodifenilo y-o sus sales | 0,001 |  |
| 40224 | 4-Nitrofenil 1,3-propanosultona. | 0,001 |  |
| 40308 | Acetileno | 5 |  |
| 40003 | Acido clorhídrico (gas licuado) | 25 |  |
| 40145 | Alquilos de plomo | 5 |  |
| 40207 | Bencidina y-o sus sales | 0,001 |  |
| 40315 | Bromo | 20 |  |
| 40053 | Cloro | 10 |  |
| 40221 | Cloruro de dimetil carbamoilo | 0,001 |  |
| 40304 | Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro) | 1 |  |
| 40317 | Dicloruro de azufre | 1 |  |
| 40314 | Dicloruro de carbonilo (fosgeno) | 0,3 |  |
| 40313 | Diisocianato de tolueno | 10 |  |
| 40222 | Dimetilnitrosamina | 0,001 |  |
| 40054 | Eter bis (clorometílico), clorometil metil eter | 0,001 |  |
| 40322 | Etilenimina | 10 |  |
| 40089 | Fluor | 10 |  |
| 40305 | Formaldehido (concentración >= 90 por 100) | 5 |  |
| 40307 | Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural | 50 |  |
| 40306 | Hidrógeno | 5 |  |
| 40311 | Isocianato de metilo | 0,15 |  |
| 40014 | Metanol | 500 |  |
| 40320 | Naftas y otros cortes livianos | 5.000 |  |
| 40321 | Nitrato de amonio | 350 |  |
| 40136 | Óxido de etileno | 5 |  |
| 40309 | Óxido de propileno | 5 |  |
| 40312 | Oxígeno | 200 |  |
| 40301 | Pentóxido de arsénico, acido arsénico (V) y-o sus sales | 1 |  |
| 40319 | Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD (*) | 0,001 |  |
| 40223 | Triamida hexametilfosfórica | 0,001 |  |
| 40303 | Trihidruro de arsénico (arsina) | 0,2 |  |
| 40316 | Trihidruro de fósforo (fosfina) | 0,2 |  |
| 40302 | Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y-o sus sales | 0,1 |  |
| 40318 | Trióxido de azufre | 15 |  |

(*) Nota: Cantidad umbral: designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por la legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores. La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento. Las cantidades umbrales son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado.

EN CASO DE CONTAR CON DELEGADOS GREMIALES INDIQUE EL Nº DE LEGAJO CONFORME A LA INSCRIPCIÓN EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL. (http: //www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/Entidades.asp)

| Nº Legajo del Gremio | Nombre del Gremio |
| --- | --- |

EN EL CASO DE ENCOMENDAR TAREAS A CONTRATISTAS, INDICAR EL Nº DE CUIT DEL O LOS MISMOS.

1.

2.

3.

DATOS LABORALES DEL PROFESIONAL Y/O RESPONSABLE DEL FORMULARIO

| CUIT/CUIL/CUIP | Nombre y apellido | Cargo (h / m / r) | Representación | Propio / contratado | Título habilitante | Nº matrícula | Entidad que otorgó el título habilitante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CARGO: H= Profesional de Higiene y Seguridad en Trabajo. M= Profesional de Medicina Laboral. R= Responsable de los datos del formulario en caso que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Hig. y Seg. o Medicina Laboral.

REPRESENTACIÓN: Representación Legal. Presidente. Vicepresidente. Gerente General. Director General. Administrador General. Otro

RESPONSABILIDAD

El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LOS

DATOS DECLARADOS

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL RESPONSABLE

DE HIGIENE Y SEGURIDAD