PLAN DE EMERGENCIA

El Plan de Emergencia define la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que puedan producirse, respondiendo las siguientes preguntas:

¿Qué se hará?

¿Quién lo hará?

¿Cuándo lo hará?

¿Cómo lo hará?

¿Dónde lo hará?

Identificar y enunciar los factores de riesgos más importantes y predecir las posibles consecuencias y los medios disponibles para accionar sobre los mismos.

Clasificación de emergencia:

*CONATO DE EMERGENCIA:

Situación que puede ser controlada por el personal, con los medios propios disponibles, en forma segura y rápida.

*EMERGENCIA PARCIAL:

Situación que, para ser controlada, requiere la participación de equipos especiales (humanos y medios) y cuyos efectos quedan limitados a ese sector, no afectando a otros sectores colindantes (otras empresas linderas).

*EMERGENCIA GENERAL:

Situación que, para ser controlada, requiere de todos los medios humanos y equipos propios disponibles, de la intervención de los Cuerpos de Bomberos y Salvamentos exteriores de la zona. Generalmente afecta a todo el Edificio (todas las empresas de la planta).

LOS MEDIOS DISPONIBLES:

El desarrollo de una emergencia (incendio), depende en gran medida del material combustible y del elemento iniciador, siendo su evolución muy diversa en función de las condiciones presentes en el momento de la detección y las acciones que se realizarán.

El mejor medio disponible y el más efectivos, es la prevención y todos disponemos de el.

Dividiremos los medios disponibles en TRES grupos, a saber:

MEDIOS HUMANOS. (Organización humana, conjunto de personas organizadas).

MEDIOS TECNICOS. (Centrales de Alarmas, detectores, avisadores manuales, CCTV, radios HT, sistema de audio, señalización, etc.).

ELEMENTOS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO. (Hidrantes, SPK, matafuegos, equipos de respiración autónomos, cascos, etc.).

MEDIOS HUMANOS:

Los medios humanos constituyen, el conjunto de personas organizadas para la prevención y actuación en caso de emergencia. Comprende a la totalidad del personal, sin distinción de rangos y jerarquías, todos somos responsables de la prevención y ante una emergencia, del cumplimiento de las acciones establecidas en el presente Plan.

RESPOSABILIDADES

CAPITANES DE PISO:

Habrá DOS Capitanes de Pisos por piso. Un Capitán “A” y un Capitán “B”, su misión fundamental es la PREVENSION, tomando las precauciones necesarias para impedir que se den las condiciones que puedan originar una emergencia o accidente y ante una emergencia, asuman el LIDERAZGO de las acciones conforme su responsabilidad, siendo el guía del grupo humano del piso durante la emergencia. Su accionar será en forma preventiva a la emergencia y durante la emergencia.

FORMA PREVENTIVA: Las siguientes consignas, son válidas para ambos Capitanes:

- Estar informado de los riesgos que están sometidos los distintos sectores de trabajo del Edificio.

- Informar las anomalías que se detecten sobre los elementos de lucha contra el fuego (matafuegos, Hidrantes, SPK, señalización, alarmas, etc.), sobre las instalaciones (instalaciones eléctricas defectuosas, estibas de material inflamable, cestos de residuos, etc.)  y verificar que las mismas se subsanen.

- Tener conocimiento de la existencia y forma de uso de los elementos de Lucha contra el Fuego (matafuegos, Hidrantes, SPK, avisadores, etc.), su distribución y ubicación en cada piso en particular.

- Estar capacitado para actuar ante una emergencia mediante acciones directas y rápidas (accionando las ALARMAS MANUALES, corte de suministro eléctrico, corte del aire acondicionado), retardar y/o demorar la extinción del foco ígneo hasta la llegada de los equipos de rescate y apoyo, usando los medios disponibles.

- Estar capacitado para poder aislar a un accidentado y darles los Primeros Auxilios, hasta la llegada de los equipos de rescate y apoyo.

- Controlará las existencias y estado de los elementos de las mochilas de los Capitanes de Pisos.

- Prestar especial atención a los trabajos que realizan personas ajenas al piso (contratistas y subcontratistas), velando para que, en todos los casos se cumplan los Procedimiento de Seguridad.

- Mantener encendido y en condiciones el equipo de radio HT.

- Familiarizarse acabadamente con la distribución de su piso, quienes lo ocupan, las vías de escape, el Plan de Evacuación vigente.

DURANTE LA EMERGENCIA:

Ante una Emergencia, su accionar dependerá de si la emergencia es en su propio piso o en otro piso del edificio.

EMERGENCIA EN SU PISO: CAPITAN “A”: Al tomar conocimiento, o comprobar la existencia de una emergencia, el Capitán A:

- Dará inmediato aviso al Personal de Seguridad, mediante el accionamiento de la Alarma Manual, instalada en el hall de ascensores, próxima a la puerta de salida de emergencia.

- Realizará el corte del suministro de Energía Eléctrica y Aire Acondicionado.

- Reunirá a todo el personal de su piso, incluyendo visitas, proveedores, contratistas, pasará lista de los mismos (listas de ocupantes actualizadas) y esperará instrucciones del Director de Emergencia para iniciar Evacuación. Hará verificar que no quede nadie en baños, archivos, coffee, etc.

- Si la situación de Emergencia amerita una evacuación inmediata, los Capitanes de Piso poseen la facultad, de iniciar dicha evacuación en forma autónoma (sin esperar orden alguna), debiendo informar esta situación al Director de Emergencia y siempre siguiendo el Procedimiento de Evacuación.

EMERGENCIA EN SU PISO: CAPITAN “B”: Al tomar conocimiento, o comprobar la existencia de una emergencia, el Capitán B:

- Acudirá al sector de la emergencia y constatará la existencia de la misma, material inflamable, condiciones de combustión y propagación, existencia de personal herido, etc. Informando al Director de Emergencia y al Jefe Grupo Emergencia tales circunstancias.

- Su accionar será dirigido por el Jefe Grupo Emergencia o quién lo reemplace.

- Retirará del sector afectado al personal herido, lo trasladará a un lugar seguro y les dará los primeros auxilios, hasta la llegada del servicio Médico.

- Retirará del sector afectado, todo aquel material que pueda facilitar la propagación del fuego y si la situación se lo permite, todos aquellos elementos de valor para la empresa (documentación, PC, archivos, etc.).

- Con los medios disponibles (matafuegos, Hidrantes), retardará, contendrá al foco ígneo, demorándolo hasta la llegada de los equipos especializados de bomberos. “Tendrá especial atención a que su accionar, solo se limitará al retardo o contención del foco ígneo, NO DEBIENDO PONER EN RIESGO SU INTEGRIDAD FISICA Y LA DE OTROS COMPAÑEROS DE TRABAJO. Si la emergencia supera su capacidad, abandone el sector afectado hasta otro sector seguro”.

EMERGENCIA EN OTRO PISO: CAPITAN “A”:

- Realizará el corte del suministro de Energía Eléctrica y Aire Acondicionado.

- Reunirá a todo el personal de su piso, incluyendo visitas, proveedores, contratistas, pasará lista de los mismos y esperará instrucciones del Director de Emergencia para iniciar Evacuación.

EMERGENCIA EN OTRO PISO: CAPITAN “B”:

- Recorrerá la totalidad del piso y verificará que no queden personas (Baños, Archivos, Coffee, etc.).

- En su recorrida cerrará cajones, puertas de armarios, fichero que hayan quedado abiertas.

- Verificará que las vías de circulación queden despejadas.

- Colaborará con el Capitán “A”, en la organización de la evacuación y en la contención de las personas.

ELEMENTOS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO

MATAFUEGOS: En todas las dependencias del edificio hay instalados equipos extintores (matafuegos), de polvo químico, clase ABC, apto para todo tipo de fuego (sólidos, líquidos y electricidad). Asimismo, en proximidad de equipos electrónicos hay provistos equipos extintores clase ABC de HaloClean, indicados para toda clase de fuegos y en especial no afecta a los circuitos electrónicos.

En el ANEXO, se muestra un cuadro con los tipos de matafuegos y su uso conforme el tipo de fuego a combatir.

HIDRANTES Y SPK: Todas las dependencias del edificio cuentan con una instalación de una Red Contra Incendio, conformada por Hidrantes y SPK.

La línea de Hidrantes es alimentada, por una reserva de agua, ubicada en la terraza del edificio, su presurización es por gravedad. En cada boca hay instalada una línea (manguera), una lanza (pico) y dos llaves para su ajuste.

Los Hidrantes deberán permanecer en todo momento libre de obstáculos y debidamente señalizado.

La línea de SPK es alimentada por una Sala de Bombas y reserva de agua, ubicadas en el 4to Sub Suelo. Su empleo es en forma automática al alcanzar determinada temperatura, se rompe la ampolla del SPK y el agua fluye en forma de lluvia.

EQUIPOS AUTONOMOS DE RESPIRACION: Uno para cada GAR, su uso es exclusivo de estos GAR, su autonomía es de 30/45 minutos, según la frecuencia de la respiración. Además, en cada piso, hay DOS equipos de Respiración Autónoma de uso personal, su autonomía es de 15 minutos y su empleo es para escapar de una situación con humo y llegar a la escalera presurizada.

MOCHILA DE EVACUACION: UNA por piso, en poder del CP, contiene todos los elementos   necesarios para atender una emergencia durante la evacuación.