## INSTRUCTIVO
ANEXO
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
1) Identificación de la Empresa o Institución en la que se realiza la medición de iluminación (razón social completa).
2) Domicilio real del lugar o establecimiento donde se realiza la medición.
3) Localidad del lugar o establecimiento donde se realiza la medición.
4) Provincia en la cual se encuentra radicada el establecimiento donde se realiza la medición.
5) Código Postal del establecimiento o institución donde se realiza la medición.
6) C.U.I.T. de la empresa o institución.
7) Indicar los horarios o turnos de trabajo, para que la medición de iluminación sea representativa.
8) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado.
9) Fecha de la última calibración realizada al equipo empleado en la medición.
10) Metodología utilizada (se recomienda el método referido en guía práctica).
11) Fecha de la medición.
12) Hora de inicio de la medición.
13) Hora de finalización de la última medición.
14) Condiciones atmosféricas al momento de la medición, incluyendo la nubosidad.
15) Adjuntar el certificado expedido por el laboratorio en el cual se realizó la calibración (copia).
16) Adjuntar plano o croquis del establecimiento, indicando los puntos donde se realizaron las mediciones.
17) Detalle de las condiciones normales y/o habituales de los puestos de trabajo a evaluar.
18) Identificación de la Empresa o Institución en la que se realiza la medición de iluminación (razón social completa).
19) C.U.I.T. de la empresa o institución.
20) Domicilio real del lugar o establecimiento donde se realiza la medición.
21) Localidad del lugar o establecimiento donde se realiza la medición.
22) Código Postal del establecimiento o institución donde se realiza la medición.
23) Provincia en la cual se encuentra radicada el establecimiento donde se realiza la medición.
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN PARA ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
25) Sector de la empresa donde se realiza la medición.
26) Sección, puesto de trabajo o puesto tipo, dentro del sector de la empresa donde se realiza la medición.
27) Indicar si la Iluminación a medir es natural, artificial o mixta.
28) Indicar el tipo de fuente instalada, incandescente, descarga o mixta.
29) Colocar el tipo de sistema de iluminación que existe, indicando si este es general, localizada o mixta
30) Indicar los valores de la relación E mínima ≥ (E media)/2, de uniformidad de iluminancia.
31) Indicar el valor obtenido (en lux) de la medición realizada.
32) Colocar el valor (en lux), requerido en la legislación vigente.
33) Espacio para indicar algún dato de importancia.
34) Identificación de la Empresa o Institución en la que se realiza la medición de iluminación (razón social completa).
35) C.U.I.T. de la empresa o institución.
36) Domicilio real del lugar o establecimiento donde se realiza la medición.
37) Localidad del lugar o establecimiento donde se realiza la medición.
38) Código Postal del establecimiento o institución donde se realiza la medición.
39) Provincia en la cual se encuentra radicada el establecimiento donde se realiza la medición.
40) Indicar las conclusiones, a las que se arribó, una vez analizados los resultados obtenidos en las mediciones.
41) Indicar las recomendaciones después de analizadas, las conclusiones.

## DATOS
ANEXO
PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
(1) Razón Social:
(2) Dirección:
(3) Localidad:
(4) Provincia:
(5) C.P.: | (6) C.U.I.T.:
(7) Horarios/Turnos Habituales de Trabajo:
Datos de la Medición
(8) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:
(9) Fecha de Calibración del Instrumental utilizado en la medición:
(10) Metodología Utilizada en la Medición:
(11) Fecha de la Medición: |  | (12) Hora de Inicio: |  | (13) Hora de Finalización:
(14) Condiciones Atmosféricas:
Documentación que se Adjuntará a la Medición
(15) Certificado de Calibración. N°
(16) Plano o Croquis del establecimiento.
(17) Observaciones:
Hoja 1/3
……………………………………….
Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente

## GRILLA I
ANEXO
PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
Razón Social: | [5 empty] | C.U.I.T.:
Dirección: |  |  |  |  | Localidad: |  | CP: | Provincia:
Datos de la Medición
Punto de Muestreo | Hora | Sector | Sección / Puesto / Puesto Tipo | Tipo de Iluminación: Natural / Artificial / Mixta | Tipo de Fuente Lumínica: Incandescente / Descarga / Mixta | Iluminación: General / Localizada / Mixta | Valor de la uniformidad de Iluminancia E mínima ≥ (E media)/2 | Valor Medido (Lux) | Valor requerido legalmente Según Anexo IV Dec. 351/79
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Observaciones: Se aconseja el cambio de tipo de fuente por LED, debido a su menor consumo y mayor rendimiento.
PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
Razón Social: Heisenberg S.R.L. | [5 empty] | C.U.I.T.: 30-84193826-6
Dirección: Almagro 3001 |  |  |  |  | Localidad: González Catán |  | CP: B1759JXI | Provincia: Buenos Arires
Datos de la Medición
Punto de Muestreo | Hora | Sector | Sección / Puesto / Puesto Tipo | Tipo de Iluminación: Natural / Artificial / Mixta | Tipo de Fuente Lumínica: Incandescente / Descarga / Mixta | Iluminación: General / Localizada / Mixta | Valor de la uniformidad de Iluminancia E mínima ≥ (E media)/2 | Valor Medido (Lux) | Valor requerido legalmente Según Anexo IV Dec. 351/79
2.1 | 6:40
2.2 | 6:41
2.3 | 6:42
2.4 | 6:43
2.5 | 6:44
2.6 | 6:45
2.7 | 6:46
2.8 | 6:47
2.9 | 6:48
2.10 | 6:49
2.11 | 6:50
2.12 | 6:51
2.13 | 6:52
2.14 | 6:53
2.15 | 6:54
2.16 | 6:55
2.17 | 6:56
2.18 | 6:57
2.19 | 6:58
2.20 | 6:59
2.21 | 7:00
2.22 | 7:01
2.23 | 7:02
2.24 | 7:03
2.25 | 7:04
2.26 | 7:05
2.27 | 7:06
2.28 | 7:07
2.29 | 7:08
2.30 | 7:09
2.31 | 7:10
2.32 | 7:11
2.33 | 7:12
2.34 | 7:13
2.35 | 7:14
2.36 | 7:15
Observaciones: Se aconseja el cambio de tipo de fuente por LED, debido a su menor consumo y mayor rendimiento.
PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
Razón Social: Heisenberg S.R.L. | [5 empty] | C.U.I.T.: 30-84193826-6
Dirección: Almagro 3001 |  |  |  |  | Localidad: González Catán |  | CP: B1759JXI | Provincia: Buenos Arires
Datos de la Medición
Punto de Muestreo | Hora | Sector | Sección / Puesto / Puesto Tipo | Tipo de Iluminación: Natural / Artificial / Mixta | Tipo de Fuente Lumínica: Incandescente / Descarga / Mixta | Iluminación: General / Localizada / Mixta | Valor de la uniformidad de Iluminancia E mínima ≥ (E media)/2 | Valor Medido (Lux) | Valor requerido legalmente Según Anexo IV Dec. 351/79
3.1 | 7:19
3.2 | 7:20
3.3 | 7:21
3.4 | 7:22
3.5 | 7:23
Observaciones: Se aconseja el cambio de tipo de fuente por LED, debido a su menor consumo y mayor rendimiento.
PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
Razón Social: Heisenberg S.R.L. | [5 empty] | C.U.I.T.: 30-84193826-6
Dirección: Almagro 3001 |  |  |  |  | Localidad: González Catán |  | CP: B1759JXI | Provincia: Buenos Arires
Datos de la Medición
Punto de Muestreo | Hora | Sector | Sección / Puesto / Puesto Tipo | Tipo de Iluminación: Natural / Artificial / Mixta | Tipo de Fuente Lumínica: Incandescente / Descarga / Mixta | Iluminación: General / Localizada / Mixta | Valor de la uniformidad de Iluminancia E mínima ≥ (E media)/2 | Valor Medido (Lux) | Valor requerido legalmente Según Anexo IV Dec. 351/79
4.1 | 7:27
4.2 | 7:28
4.3 | 7:29
4.4 | 7:30
4.5 | 7:31
4.6 | 7:32
4.7 | 7:33
4.8 | 7:34
4.9 | 7:35
4.10 | 7:36
4.11 | 7:37
4.12 | 7:38
4.13 | 7:39
4.14 | 7:40
Observaciones: Se aconseja el cambio de tipo de fuente por LED, debido a su menor consumo y mayor rendimiento.
PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
Razón Social: Heisenberg S.R.L. | [5 empty] | C.U.I.T.: 30-84193826-6
Dirección: Almagro 3001 |  |  |  |  | Localidad: González Catán |  | CP: B1759JXI | Provincia: Buenos Arires
Datos de la Medición
Punto de Muestreo | Hora | Sector | Sección / Puesto / Puesto Tipo | Tipo de Iluminación: Natural / Artificial / Mixta | Tipo de Fuente Lumínica: Incandescente / Descarga / Mixta | Iluminación: General / Localizada / Mixta | Valor de la uniformidad de Iluminancia E mínima ≥ (E media)/2 | Valor Medido (Lux) | Valor requerido legalmente Según Anexo IV Dec. 351/79
5.1 | 7:45
5.2 | 7:46
5.3 | 7:47
5.4 | 7:48
5.5 | 7:49
5.6 | 7:50
Observaciones: Se aconseja el cambio de tipo de fuente por LED, debido a su menor consumo y mayor rendimiento.
PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
Razón Social: Heisenberg S.R.L. | [5 empty] | C.U.I.T.: 30-84193826-6
Dirección: Almagro 3001 |  |  |  |  | Localidad: González Catán |  | CP: B1759JXI | Provincia: Buenos Arires
Datos de la Medición
Punto de Muestreo | Hora | Sector | Sección / Puesto / Puesto Tipo | Tipo de Iluminación: Natural / Artificial / Mixta | Tipo de Fuente Lumínica: Incandescente / Descarga / Mixta | Iluminación: General / Localizada / Mixta | Valor de la uniformidad de Iluminancia E mínima ≥ (E media)/2 | Valor Medido (Lux) | Valor requerido legalmente Según Anexo IV Dec. 351/79
6.1 | 7:55
Observaciones: Se recomienda cambiar la luminaria en el salón de tubos de gases por un plafón antichispas por alguna pérdida de gas, o directamente por una lámpara LED.
PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
Razón Social: Heisenberg S.R.L. | [5 empty] | C.U.I.T.: 30-84193826-6
Dirección: Almagro 3001 |  |  |  |  | Localidad: González Catán |  | CP: B1759JXI | Provincia: Buenos Arires
Datos de la Medición
Punto de Muestreo | Hora | Sector | Sección / Puesto / Puesto Tipo | Tipo de Iluminación: Natural / Artificial / Mixta | Tipo de Fuente Lumínica: Incandescente / Descarga / Mixta | Iluminación: General / Localizada / Mixta | Valor de la uniformidad de Iluminancia E mínima ≥ (E media)/2 | Valor Medido (Lux) | Valor requerido legalmente Según Anexo IV Dec. 351/79
7.1 | 7:58
7.2 | 7:59
7.3 | 8:00
7.4 | 8:01
7.5 | 8:02
Observaciones: Se aconseja el cambio de tipo de fuente por LED, debido a su menor consumo y mayor rendimiento.
PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
Razón Social: Heisenberg S.R.L. | [5 empty] | C.U.I.T.: 30-84193826-6
Dirección: Almagro 3001 |  |  |  |  | Localidad: González Catán |  | CP: B1759JXI | Provincia: Buenos Arires
Datos de la Medición
Punto de Muestreo | Hora | Sector | Sección / Puesto / Puesto Tipo | Tipo de Iluminación: Natural / Artificial / Mixta | Tipo de Fuente Lumínica: Incandescente / Descarga / Mixta | Iluminación: General / Localizada / Mixta | Valor de la uniformidad de Iluminancia E mínima ≥ (E media)/2 | Valor Medido (Lux) | Valor requerido legalmente Según Anexo IV Dec. 351/79
8.1 | 8:05
8.2 | 8:06
8.3 | 8:07
8.4 | 8:08
8.5 | 8:09
8.6 | 8:10
8.7 | 8:11
8.8 | 8:12
8.9 | 8:13
Observaciones: Se aconseja el cambio de tipo de fuente por LED, debido a su menor consumo y mayor rendimiento.
PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
Razón Social: Heisenberg S.R.L. | [5 empty] | C.U.I.T.: 30-84193826-6
Dirección: Almagro 3001 |  |  |  |  | Localidad: González Catán |  | CP: B1759JXI | Provincia: Buenos Arires
Datos de la Medición
Punto de Muestreo | Hora | Sector | Sección / Puesto / Puesto Tipo | Tipo de Iluminación: Natural / Artificial / Mixta | Tipo de Fuente Lumínica: Incandescente / Descarga / Mixta | Iluminación: General / Localizada / Mixta | Valor de la uniformidad de Iluminancia E mínima ≥ (E media)/2 | Valor Medido (Lux) | Valor requerido legalmente Según Anexo IV Dec. 351/79
9.1 | 8:15
9.2 | 8:16
9.3 | 8:17
9.4 | 8:18
9.5 | 8:19
9.6 | 8:20
9.7 | 8:21
9.8 | 8:22
9.9 | 8:23
9.10 | 8:24
9.11 | 8:25
9.12 | 8:26
9.13 | 8:27
9.14 | 8:28
9.15 | 8:29
9.16 | 8:30
9.17 | 8:31
9.18 | 8:32
Observaciones: Se aconseja el cambio de tipo de fuente por LED, debido a su menor consumo y mayor rendimiento.
PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
Razón Social: Heisenberg S.R.L. | [5 empty] | C.U.I.T.: 30-84193826-6
Dirección: Almagro 3001 |  |  |  |  | Localidad: González Catán |  | CP: B1759JXI | Provincia: Buenos Arires
Datos de la Medición
Punto de Muestreo | Hora | Sector | Sección / Puesto / Puesto Tipo | Tipo de Iluminación: Natural / Artificial / Mixta | Tipo de Fuente Lumínica: Incandescente / Descarga / Mixta | Iluminación: General / Localizada / Mixta | Valor de la uniformidad de Iluminancia E mínima ≥ (E media)/2 | Valor Medido (Lux) | Valor requerido legalmente Según Anexo IV Dec. 351/79
10.1 | 8:35
Observaciones: Se aconseja el cambio de tipo de fuente por LED, debido a su menor consumo y mayor rendimiento.
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

## GRILLA II
ANEXO
PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL
Razón Social: |  | C.U.I.T.:
Dirección: | Localidad: |  | CP: | Provincia:
Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar
Conclusiones. | Recomendaciones parta adecuar el nivel de iluminación a la legislación vigente.
Hoja 3/3
…………………………………………………………………………………………..
Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)